## Содержание
Содержание*
Готовые комплекты
Солнечные модули
Контроллеры
Генераторы
Мачты
Инверторы
ИБП
Аккумуляторыне батареи
Электромобили
Солнечные коллекторы
Стабилизаторы напряжения
* - для быстрого перехода между страницами используйте закладки внизу файла

## компл.
Готовые системы на основе комплектов оборудования
Все цены указаны в долларах США.
Ниже представлены некоторые возможные варианты комплектации оборудования. Конечная комплектация подбирается индивидуально.
Цены даны для физических лиц и неплательщиков НДС. Для юридических лиц Украины, которые являются плательщиками НДС, необходимо прибавить 10% к стоимости.
При отправке оборудования зарубеж для оформления таможенных документов единоразовый платеж - 300 долларов США.
Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе горизонтальных ветрогенераторов EuroWind
Наименование комплекта | Месячная выработка (кВт/мес) | Мощность системы (кВт) | Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) | Комплектация |  |  |  | Цена (USD)
|  |  |  | Генератор | Мачта | АКБ | Инвертор
Ветер 03-20-03 | 50** | 0.3 | 1 | Eurowind 300М | с растяжками 6м | 200Ач, 1 шт. | 300 Вт 220В | 1288
Ветер 03-40-05 | 50** | 0.5 | 2 | Eurowind 300М | с растяжками 6м | 200Ач, 2 шт. | 500 Вт 220В | 1595
Ветер 05-20-06 | 120* | 0.6 | 2 | Eurowind 500 | с растяжками 6м | 200Ач, 2 шт. | 600 Вт 220В | 2192
Ветер 05-40-1.2 | 120* | 1.2 | 4 | Eurowind 500 | с растяжками 6м | 200Ач, 4 шт. | 1.2 кВт 220В | 2935
Ветер 06-20-1.2 | 140* | 1.2 | 2 | Eurowind 600 | с растяжками 6м | 200Ач, 2 шт. | 1.2 кВт 220В | 2475
Ветер 06-40-1.4 | 140* | 1.4 | 4 | Eurowind 600 | с растяжками 6м | 200Ач, 4 шт. | 1.4 кВт 220В | 3130
Ветер 1-20-1.2 | 230* | 1.2 | 4 | Eurowind 1 | с растяжками 6м | 200Ач, 4 шт. | 1.2 кВт 220В | 3285
Ветер 1-40-2.2 | 230* | 2.2 | 8 | Eurowind 1 | с растяжками 6м | 200Ач, 8 шт. | 2.2 кВт 220В | 4620
Ветер 2-20-2.4 | 450* | 2.4 | 8 | Eurowind 2 | с растяжками 9м | 200Ач, 8 шт. | 2.4 кВт 220В | 5960
Ветер 4-40-5 | 900* | 5 | 16 | Eurowind 2, 2 шт. | с растяжками 9м, 2 шт. | 200Ач, 16 шт. | 5 кВт 220В | 12140
Ветер 6-40-5 | 1350* | 7 | 24 | Eurowind 2, 3 шт. | с растяжками 9м, 3 шт. | 200Ач, 24 шт. | 7 кВт 220В | 18200
Ветер 5-20-4.2 | 1100* | 4.2 | 20 | Eurowind 5 | с растяжками 12м | 200Ач, 20 шт. | 4.2 кВт 220В | 19880
Ветер 5К-20-7 | 1100* | 7 | 20 | Eurowind 5 | коническая 12м | 200Ач, 20 шт. | 7 кВт 220В | 21550
Ветер 10-40-10.5 | 2200* | 10.5 | 40 | Eurowind 10 | с растяжками 12м | 200Ач, 40 шт. | 10.5 кВт 220В | 31550
Ветер 10К-40-14 | 2200* | 14 | 40 | Eurowind 10 | коническая 12м | 200Ач, 40 шт. | 14 кВт 220В | 33180
Ветер 20К-40-16 | 5600** | 16 | 60 | Eurowind 20 | коническая 18м | 200Ач, 60 шт. | 16 кВт 220В | 54800
Ветер 20К-60-24 | 5600** | 24 | 90 | Eurowind 20 | коническая 18м | 200Ач, 90 шт. | 24 кВт 220В | 65095
Ветер 30К-80-24 | 7000** | 24 | 120 | Eurowind 30 | коническая 18м | 200Ач, 120 шт. | 24 кВт 220В | 84495
Ветер 30К-80-30Т | 7000** | 30 | 120 | Eurowind 30 | коническая 18м | 200Ач, 120 шт. | 30 кВт 380В | 86910
Ветер 50К-120-48Т | 11500** | 48 | 180 | Eurowind 50 | с растяжками 18м | 200Ач, 180 шт. | 48 кВт 380В | 170080
Ветер 100Т | 23000** | 100 | 400 | Eurowind 100 | с растяжками 25м | 200Ач, 400 шт. | 100 кВт 380В | 340540
* - при среднегодовой скорости ветра 6 м/с
** - при среднегодовой скорости ветра 8 м/с
Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе вертикальных ветрогенераторов EuroWind
Наименование комплекта | Месячная выработка (кВт/мес) | Мощность системы (кВт) | Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) | Комплектация |  |  |  | Цена (USD)
|  |  |  | Генератор | Мачта | АКБ | Инвертор | Розничная
Вертикаль Ф 02-20-045 | 50* | 0.3 | 1 | EuroWind VS-002 | мачта-ферма 17м | 200Ач, 1 шт. | 300 Вт 220В | 5168
Вертикаль Ф 03-15-1 | 75* | 0.6 | 2 | EuroWind VS-003 | мачта-ферма 17м | 200Ач, 2 шт. | 600 Вт 220В | 5775
Вертикаль Ф 05-30-1 | 110* | 0.6 | 2 | EuroWind VS-005 | мачта-ферма 17м | 200Ач, 2 шт. | 600 Вт 220В | 6735
Вертикаль К 1-30-1 | 220* | 1.4 | 4 | EuroWind VS-01 | коническая 5,5м | 200Ач, 4 шт. | 1.4 кВт 220В | 7600
Вертикаль К 3-80-3 | 650* | 4 | 16 | EuroWind VS-03 | коническая 5,5м | 200Ач, 16 шт. | 4 кВт 220В | 17495
Вертикаль К 5-60-5 | 1050* | 5 | 27 | EuroWind VS-05 | коническая 5,5м | 200Ач, 27 шт. | 5 кВт 220В | 25330
Вертикаль К 10-120-8 | 2100* | 8 | 54 | EuroWind VS-10 | коническая 5,5м | 200Ач, 54 шт. | 8 кВт 220В | 57270 | Напряжение системы
Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе солнечных модулей EuroSolar | [8 empty] | 24
Наименование комплекта | Месячная выработка (кВт/мес) | Мощность системы (кВт) | Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) | Комплектация |  |  |  | Цена (USD)
|  |  |  | Солнечные модули | Контроллер | АКБ | Инвертор | Розничная
Солар24 016-10-05 | 24 | 0.6 | 2 | ES(A)-40, 4 шт. | ESHC-ST | 200Ач, 2 шт. | 600 Вт 220В | #VALUE! | 24
Солар24 05-20-1 | 75 | 1 | 2 | ES(A)-40, 8 шт. | ESIP-20-H | 200Ач, 2 шт. | 1 кВт 220В | #VALUE! | 24
Солар48 1-20-2,2 | 150 | 2.1 | 4 | ES(A)-40, 24 шт. | ESIP602-30-II | 200Ач, 4 шт. | 2,1 кВт 220В | #VALUE! | 48
Солар48 2-40-3 | 300 | 3 | 8 | ES(A)-40, 48 шт. | ESIP602-50-II | 200Ач, 8 шт. | 3 кВт 220В | #VALUE! | 48
Солар48 4-80-Д3 | 600 | 4 | 16 | ES(A)-40, 100 шт. | ESIP603-100 | 200Ач, 16 шт. | 4 кВт 220В | #VALUE!
Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе ветрогенераторов EuroWind и солнечных модулей EuroSolar | [8 empty] | 24
Наименование комплекта | Месячная выработка (кВт/мес) | Мощность системы (кВт) | Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) | Комплектация Генератор / мачта / солнечные модули / АКБ / инвертор |  |  |  | Цена (USD)
Розничная
Гибрид 05-008-20-1 | 130* | 1 | 2 | Eurowind 500 / с раст. 6м / ES(A)-40, 2 шт. / 200Ач, 2 шт. / 1 кВт 220В |  |  |  | 2588 | 24
Гибрид 05-016-40-1.4 | 150* | 1.4 | 4 | Eurowind 500 / с раст. 6м / ES(A)-40, 4 шт. / 200Ач, 4 шт. / 1.4 кВт 220В |  |  |  | 3606 | 24
Гибрид 1-016-20-2 | 190* | 2 | 4 | Eurowind 1 / с раст. 6м / ES(A)-40, 4 шт. / 200Ач, 4 шт. / 2.1 кВт 220В |  |  |  | 4356 | 48
Гибрид 1-032-20-2 | 250* | 2 | 4 | Eurowind 1 / с раст. 9м / ES(A)-40, 8 шт. / 200Ач, 4 шт. / 2.1 кВт 220В |  |  |  | 4356 | 48
Гибрид Ф 1-05-40-3 | 420* | 3.5 | 8 | Eurowind 1 / ферма 17м / ES(A)-40, 12 шт. / 200Ач, 8 шт. / 3.5 кВт 220В |  |  |  | 9188 | 48
* - при среднегодовой скорости ветра 6 м/с
Системы повышения мощности и резервного энергообеспечения на основе источников бесперебойного питания EuroUPS | [8 empty] | 12
Наименование комплекта | Месячная выработка (кВт/мес) | Мощность системы (кВт) | Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) | Комплектация |  |  |  | Цена (USD)
|  |  |  | UPS |  | Аккумуляторные батареи |  | Розничная
Резерв12 20-03 | - | 0,3 | 1 | 300 Вт, 220В |  | 200Ач, 1 шт. |  | 408 | 12
Резерв24 20-1 | - | 1 | 4 | 1 кВт, 220В |  | 200Ач, 4 шт. |  | 1410 | 24
Резерв48 40-2 | - | 2.1 | 8 | 2.1 кВт, 220В |  | 200Ач, 8 шт. |  | 3100 | 48
Резерв240 20-4,2 | - | 4.2 | 20 | 4.2 кВт, 220В |  | 200Ач, 20 шт. |  | 7180 | 240
Резерв240 40-10 | - | 10.5 | 40 | 10.5 кВт, 220В |  | 200Ач, 40 шт. |  | 14850 | 240
Резерв360 40-15 | - | 15 | 60 | 15 кВт, 380В |  | 200Ач, 60 шт. |  | 24040 | 360
Резерв380 60-24 | - | 24 | 90 | 24 кВт, 380В |  | 200Ач, 90 шт. |  | 34540 | 380
Автоматический переключатель источника питания (АВР) |  |  | - 300 USD
Профессиональная станция для сбора данных о ветре |  |  | - 700 USD
Индивидуальный замер скорости и направления ветра |  |  | - 200 USD в месяц (при покупке ветрогенератора замер бесплатный)
Шеф-монтаж |  |  | - 5% от стоимости оборудования
Монтаж под ключ (без фундамента) |  |  | - около 15% от стоимости оборудования
|  | Условия оплаты | - предоплата
Срок выполнения заказа |  |  | - 5 рабочих дней
При отсутствии на складе |  |  | - уточняйте

## солн. мод.
Солнечные модули
Размеры и технические характеристики панелей могут изменяться в зависимости от требований заказчика.
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Производство | Цена (USD)
Аморфные солнечные модули | [8 empty] | 3.6
ES(A)-10 | 10 | 19 | 0.53 | 22 | 0.64 | 315х620х20 | 3.2 | КНР | 36
ES(A)-20 | 20 | 19 | 1.06 | 22 | 1.27 | 620х620х20 | 8 | КНР | 72
ES(A)-40 | 40 | 19 | 2.1 | 29 | 2.53 | 645x1255x20 | 14.7 | КНР | 144
Аморфные полупрозрачные солнечные модули | [8 empty] | 6
ES(AT)-28 | 28 | 39 | 0.72 | 52.7 | 0.86 | 1245х635х7 | 12.4 | КНР | 168
Монокристаллические солнечные модули | [8 empty] | 3.3
ES(M)-10 | 10 | 17 | 0.59 | 21.5 | 0.68 | 396x289x23 | 1.4 | КНР | 33
ES(M)-50 | 50 | 17.6 | 2.85 | 21.6 | 2.98 | 835x540x30 | 5.5 | КНР | 165
ES(M)-80 | 80 | 17.6 | 4.55 | 21.8 | 5.23 | 1070x540x30 | 7.5 | КНР | 264
ES(M)-100 | 100 | 33.5 | 2.99 | 41.5 | 3.75 | 963x805x35 | 10 | КНР | 330
ES(M)-150 | 150 | 34.4 | 4.37 | 43 | 4.86 | 1344x808x35 | 13 | КНР | 495
ES(M)-200 | 200 | 44.8 | 4.47 | 50.3 | 5.2 | 1702x945x45 | 19 | КНР | 660
ES(M)-240 | 240 | 46.85 | 5.13 | 57.62 | 5.48 | 1580x1080x45 | 22 | КНР | 792
Фотогальваническая черепица
TEGOSOLAR | 68 | - | - | 16.5 | 4.13 | 2878х445х8 | 11.5 кг/м2 | Италия | 480
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Производство | Цена (EURO)
Розничная
Солнечные модули KVAZAR (Украина) | [8 empty] | 3.01
KV 10W/12V | 10 | 16.5 | 0.7 | 20 | 0.84 | 527x233x34 | 1.75 | Украина | 30.1
KV 20W/12V | 20 | 13.5 | 1.48 | 20 | 2.5 | 527x487x34 | 3.5 | Украина | 60.2
KV 25W/12V | 25 | 18 | 1.4 | 22.5 | 1.66 | 527x487x34 | 3.5 | Украина | 75.25
Солнечные модули KVAZAR (Украина) | [8 empty] | 2.22
KV 50W/12V | 50 | 16.85 | 2.9 | 21.5 | 3.24 | 995x449x34 | 6 | Украина | 111
KV 70W/12V | 70 | 17 | 4.2 | 21.7 | 4.75 | 1210x527x34 | 7.5 | Украина | 155.4
KV 80W/24V | 80 | 18 | 4.45 | 22 | 4.95 | 1210x527x34 | 7.5 | Украина | 177.6
KV 90W/12V | 90 | 18 | 5 | 22.45 | 5.52 | 1211x527x34 | 7.5 | Украина | 199.8
KV 95W/12V | 95 | 18.3 | 5.2 | 22.6 | 5.6 | 1210x527x34 | 7.5 | Украина | 210.9
Солнечные модули KVAZAR (Украина) | [8 empty] | 1.74
KV 160W/24V | 160 | 34.6 | 4.63 | 43.6 | 5.17 | 1585x805x34 | 16.2 | Украина | 278.4
KV 175W/24V | 175 | 35.5 | 4.93 | 44.5 | 5.4 | 1585x805x34 | 16.2 | Украина | 304.5
Солнечные модули KVAZAR (Украина) | [8 empty] | 1.59
KV 180W/24V | 180 | 36 | 5 | 44.9 | 5.52 | 1585x805x34 | 16.2 | Украина | 286.2
KV 185W/24V | 185 | 36.3 | 5.14 | 45 | 5.53 | 1585x805x34 | 16.2 | Украина | 294.15
KV 190W/24V | 190 | 36.6 | 5.15 | 45 | 5.55 | 1585x805x34 | 16.2 | Украина | 302.1
KV 195W/24V | 195 | 36.9 | 5.3 | 45.2 | 5.65 | 1586x805x34 | 16.2 | Украина | 310.05
KV 200 P | 200 | 28 | 6.7 | 7.5 | 35.8 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 318
KV 210 P | 210 | 28.7 | 7.3 | 8.1 | 36.6 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 333.9
KV 215 P | 215 | 29 | 7.4 | 8.2 | 36.8 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 341.85
KV 220 P | 220 | 28.6 | 7.5 | 8.3 | 36.7 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 349.8
KV 230 P | 230 | 29.1 | 7.7 | 8.45 | 37 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 365.7
Акция! Солнечные модули SUNLIGHT(Китай) | [8 empty] | 1.42
BYD 230P6-30 | 230 | 29 | 7.93 | 8.45 | 36.83 | 1992x1640x50 | 22 | Китай | 326.6
Параметры даны при стандартных условиях: температура 25°С, освещённость 1000Вт/м2, спектр АМ1,5.
Максимальное напряжение в одной цепи: 600В (аморфные), 1000В (монокристаллические)
Рабочая температура: -40С - +85С
Срок службы: не менее 80% начальных параметров после 20 лет использования

## контр.
Контроллеры
Солнечные контроллеры с логическим зарядом
Модель |  | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Порты | Охлаждение | Балластное сопротивление | Производство | Цена (USD)
Розничная
12В | st12m-2r | 12 | 15 | 2 | Пасивное | - | Украина | 54
| ESIP-20-H | 12 / 24 | 20 | 1 | Пасивное | - | КНР | 58
| st12b-2r | 12 | 40 | 2 | Пасивное | - | Украина | 72
| st12b-3r | 12 | 60 | 3 | Пасивное | - | Украина | 82
24В | st24m-2r | 24 | 15 | 2 | Пасивное | - | Украина | 58
| st24b-2r | 24 | 40 | 2 | Пасивное | - | Украина | 76
| st24b-3r | 24 | 60 | 3 | Пасивное | - | Украина | 85
-
48В | st48m-2r | 48 | 15 | 2 | Пасивное | - | Украина | 70
| st48b-2r | 48 | 40 | 2 | Пасивное | - | Украина | 88
| st48b-3r | 48 | 60 | 3 | Пасивное | - | Украина | 98
96В | st96m-2r | 96 | 15 | 2 | Пасивное | - | Украина | 73
| st96m-2rb | 96 | 15 | 2 | Пасивное | Бойлер | Украина | 90
| st96b-2r | 96 | 40 | 2 | Пасивное | - | Украина | 90
| st96b-2rb | 96 | 40 | 2 | Пасивное | Бойлер | Украина | 108
| st96b-3r | 96 | 60 | 3 | Пасивное | - | Украина | 100
| st96b-3rb | 96 | 60 | 3 | Пасивное | Бойлер | Украина | 118
| st96b-3rb*2 | 96 | 60 | 3 | Пасивное | Бойлер*2 | Украина | 127
120В | st120m-2r | 120 | 15 | 2 | Пасивное | - | Украина | 76
| st120m-2rb | 120 | 15 | 2 | Пасивное | Бойлер | Украина | 94
| st120b-2r | 120 | 40 | 2 | Пасивное | - | Украина | 94
| st120b-2rb | 120 | 40 | 2 | Пасивное | Бойлер | Украина | 112
| st120b-3r | 120 | 60 | 3 | Пасивное | - | Украина | 104
| st120b-3rb | 120 | 60 | 3 | Пасивное | Бойлер | Украина | 120
| st120b-3rb*2 | 120 | 60 | 3 | Пасивное | Бойлер*2 | Украина | 130
Гибридные контроллеры
Модель |  | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Порты | Охлаждение | Балластное сопротивление | Производство | Цена (USD)
Розничная
ST24BSW-2R |  | 24 | 20(s)/30(w) | 2 | Пасивное | тен | Украина | 148
ST48BSW-2R |  | 48 | 20(s)/30(w) | 2 | Пасивное | тен | Украина | 172
ST96BSW-2R |  | 96 | 20(s)/30(w) | 2 | Пасивное | тен | Украина | 182

## генерат.
Ветровые генераторы
Горизонтальные ветрогенераторы
Модель генератора | Номинальная мощность (Вт/ч) | Максимальная мощность (Вт/ч) | Стартовая скорость ветра (м/с) | Начальная рабочая скорость ветра (м/с) | Номинальная скорость ветра (м/с) | Номинальное напряжение генератора (В) | Диаметр ротора (м) | К-во лопастей (шт) | Длина/ высота лопасти (м) | Цена (USD)
Розничная
EuroWind 300M | 300 | 400 | 3 | 3 | 30 | 12 / 24 | 1 | 6 | 0.4 | 700
EuroWind 500 | 500 | 700 | 2 | 2.5 | 8 | 24 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1150
EuroWind 600 | 600 | 750 | 2 | 2.5 | 8 | 24 | 2.7 | 3 | 1.3 | 1250
EuroWind 1 | 1000 | 1600 | 2 | 2.5 | 9 | 48 | 2.8 | 3 | 1.35 | 1500
EuroWind 2 | 2000 | 3000 | 2 | 2.5 | 9 | 96 / 120 | 3.2 | 3 | 1.5 | 2600
EuroWind 5 | 5000 | 6400 | 2 | 2.5 | 10 | 240 | 6.4 | 3 | 3 | 9500
EuroWind 10 | 10000 | 13000 | 2 | 2.5 | 10 | 240 | 8 | 3 | 3.8 | 13400
EuroWind 20 | 20000 | 26500 | 2 | 3 | 12 | 360 | 10 | 3 | 4.8 | 23400
EuroWind 30 | 30000 | 37000 | 3 | 3.5 | 12.5 | 360 | 12 | 3 | 5.8 | 34400
EuroWind 50 | 50000 | 55000 | 3 | 3.5 | 13 | 380 | 18 | 3 | 8.6 | 92600
EuroWind 100 | 100000 | 110000 | 3 | 3.5 | 13 | 480 | 18 | 3 | 8.6 | 165200
Вертикальные ветрогенераторы
Модель генератора | Номинальная мощность (Вт/ч) | Максимальная мощность (Вт/ч) | Стартовая скорость ветра (м/с) | Начальная рабочая скорость ветра (м/с) | Номинальная скорость ветра (м/с) | Номинальное напряжение генератора (В) | Диаметр ротора (м) | К-во лопастей (шт) | Длина/ высота лопасти (м) | Цена (USD)
Розничная
EuroWind VS-0001* | 10 | 17 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0.3 | 5 | 0.3 | 260
EuroWind VS-002 | 200 | 260 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0.8 | 5 | 1.5 | 1960
EuroWind VS-003 | 300 | 400 | 2 | 4 | 10 | 24 | 1.36 | 5 | 1.3 | 2260
EuroWind VS-005 | 500 | 650 | 2 | 4 | 13 | 24 | 1.36 | 5 | 1.05 | 3220
EuroWind VS-01 | 1000 | 1300 | 2 | 4 | 12 | 48 | 1.8 | 5 | 2 | 4660
EuroWind VS-03 | 3000 | 3600 | 2 | 4 | 12 | 48 | 3 | 5 | 3.6 | 10660
EuroWind VS-05 | 5000 | 6000 | 2 | 4 | 12 | 110 | 4 | 5 | 4.6 | 18760
EuroWind VS-10 | 10000 | 12000 | 2 | 4 | 12 | 110 | 6 | 5 | 6.2 | 33160
Все генераторы включают в себя комплект лопастей, фланец, контроллер, балластное сопротивление, а также хвост, датчики ветра и поворотные механизмы (если предусмотрены).
Мачта, аккумуляторные батареи, инверторы подбираются отдельно.
Серия ветрогенераторов EuroWind собрана на промышленных предприятиях Китая.
* - демонстрационный ветрогенератор для использования в качестве рекламы.
Европейские горизонтальные ветрогенераторы
Модель генератора | Номинальная мощность (Вт/ч) | Максимальная мощность (Вт/ч) | Стартовая скорость ветра (м/с) | Начальная рабочая скорость ветра (м/с) | Номинальная скорость ветра (м/с) | Номинальное напряжение генератора (В) | Диаметр ротора (м) | К-во лопастей (шт) | Длина/ высота лопасти (м) | Цена (USD)
Розничная
Step V2 (Австрия) | 15000 | 16000 | 2 | 3 | 11 | 240 | 9 | 3 | 4.5 | 78500
Landmark 250 (Германия) | 250 | 300 | 2 | 3 | 11 | 12/24/48 | 1.4 | 2 | 0.7 | 5430
Landmark 600 (Германия) | 600 | 750 | 2 | 3.5 | 11 | 12/24/48 | 2 | 2 | 1 | 7320
Landmark 1500 (Германия) | 1500 | 1700 | 2 | 3.5 | 12 | 24/48 | 2.7 | 2 | 1.3 | 9840
Landmark 3000 (Германия) | 3000 | 3400 | 2 | 3.5 | 12 | 48/120 | 3.7 | 2 | 1.8 | 13600
Landmark 6000 (Германия) | 6000 | 6800 | 2 | 3.5 | 12 | 48 | 3.7 | 3 | 1.8 | 23000
Passaat (Нидерланды) | 900 | 1400 | 2 | 3 | 11 | 12/24/48 | 6.24 | 3 | 3.12 | 9230
Montana (Нидерланды) | 3400 | 5800 | 2 | 2.5 | 11 | 48/120/240 | 10 | 3 | 5 | 21700
Alize (Нидерланды) | 8500 | 10000 | 2 | 3 | 11 | 120/240 | 14 | 3 | 7 | 42500
Горизонтальные ветрогенераторы украинского производства
Модель генератора | Номинальная мощность (Вт/ч) | Максимальная мощность (Вт/ч) | Стартовая скорость ветра (м/с) | Начальная рабочая скорость ветра (м/с) | Номинальная скорость ветра (м/с) | Номинальное напряжение генератора (В) | Диаметр ротора (м) | К-во лопастей (шт) | Длина/ высота лопасти (м) | Цена (USD)
Розничная
Flamingo 0,8 | 800 | 900 | 2.5 | 3 | 8 | 24 / 48 | 3.1 | 3 | 1.5 | 2150
Flamingo 1,6 | 1600 | 1800 | 2.5 | 3 | 8 | 48 | 4.4 | 3 | 2.1 | 4450
Сетевые ветрогенераторы (для продажи электроэнергии по "Зелёному тарифу")
Модель генератора | Номинальная мощность (Вт/ч) | Максимальная мощность (Вт/ч) | Стартовая скорость ветра (м/с) | Начальная рабочая скорость ветра (м/с) | Номинальная скорость ветра (м/с) | Номинальное напряжение генератора (В) | Диаметр ротора (м) | К-во лопастей (шт) | Длина/ высота лопасти (м) | Цена (USD)
Розничная
EuroWind 5 | 5000 | 6400 | 2 | 2.5 | 10 | 240 | 6.4 | 3 | 3 | 19800
EuroWind 10 | 10000 | 13000 | 2 | 2.5 | 10 | 240 | 8 | 3 | 3.8 | 23900
EuroWind 20 | 20000 | 26500 | 2 | 3 | 12 | 360 | 10 | 3 | 4.8 | 35200
EuroWind 30 | 30000 | 37000 | 3 | 3.5 | 12.5 | 360 | 12 | 3 | 5.8 | 49200
EuroWind 50 | 50000 | 55000 | 3 | 3.5 | 13 | 380 | 18 | 3 | 8.6 | 67200
Все генераторы включают в себя комплект лопастей, фланец, контроллер, балластное сопротивление, а также хвост, датчики ветра и поворотные механизмы (если предусмотрены).
Мачта, аккумуляторные батареи, инверторы подбираются отдельно.
В комплект сетевых ветрогенераторов входит контроллер и сетевой инвертор.
Составные части горизонтальных ветровых генераторов
Модель | Составные | Цена (USD)
|  | Розничная | Для дилеров
EuroWind 300M | генератор | 580 | 493
| лопасти | 120 | 102
EuroWind 500 | генератор | 820 | 697
| лопасти | 218 | 185.3
| контроллер | 112 | 95.2
EuroWind 600 | генератор | 890 | 756.5
| лопасти | 248 | 210.8
| контроллер | 112 | 95.2
EuroWind 1 | генератор | 1100 | 935
| лопасти | 274 | 232.9
| контроллер | 126 | 107.1
EuroWind 2 | генератор | 2050 | 1742.5
| лопасти | 410 | 348.5
| контроллер | 140 | 119
EuroWind 5 | генератор | 7200 | 6120
| лопасти | 1500 | 1275
| контроллер | 800 | 680
EuroWind 10 | генератор | 8200 | 6970
| лопасти | 2000 | 1700
| сопротивление | 600 | 510
| контроллер | 2600 | 2210
EuroWind 20 | генератор | 16000 | 13600
| лопасти | 3600 | 3060
| сопротивление | 800 | 680
| контроллер | 3000 | 2550
EuroWind 30 | генератор | 25200 | 21420
| лопасти | 4400 | 3740
| сопротивление | 1040 | 884
| контроллер | 3760 | 3196

## мачты
Стандартные мачты
Изготавливаем мачты любой высоты под заказ.
Совместима с моделями генераторов | Высота (м) | Тип | Радиус площадки (м) | Необходимый фундамент (м3) | Цена (USD)
Розничная
EuroWind 300М | 6 | с растяжками | 3 | 0.6 | 180
EuroWind 500 | 6 | с растяжками | 3 | 0.9 | 300
EuroWind 600 | 6 | с растяжками | 3 | 1 | 300
EuroWind 1 | 6 | с растяжками | 3 | 1.5 | 300
EuroWind 2 / 96В | 9 | с растяжками | 4 | 2.5 | 500
EuroWind 2 / 120В | 9 | с растяжками | 4 | 2.5 | 550
EuroWind 5 | 12 | с растяжками | 6 | 5 | 3200
EuroWind 10 | 12 | с растяжками | 6 | 6 | 3300
EuroWind 50 | 18 | с растяжками | 9 | 60 | 12800
EuroWind 100 | 25 | с растяжками | 12 | 130 | 26800
EuroWind 500, 600, 1, 2 | 8 | коническая | 0.6 | 2 | 1700
EuroWind 5, 10 | 12 | коническая | 1 | 7 | 4200
EuroWind 10, 20, 30 | 18 | коническая | 1.3 | 18 | 8200
EuroWind 300M, 500, 600, 1, 2 | 17.2 | ферма | 2 | 3 | 2800
EuroWind VS-01 | 5.5 | коническая | 0.5 | 2 | 1240
EuroWind VS-03 | 5.5 | коническая | 0.7 | 4 | 1990
EuroWind VS-05 | 5.5 | коническая | 0.8 | 5 | 2850
EuroWind VS-10 | 5.5 | коническая | 1 | 6 | 3990

## инверт.
Стандартные инверторы типа OFF-GRID (для использования с аккумуляторными батареями)
Модель |  | Номинальная мощность (Вт) | Пиковая мощность (Вт) | Тип синусоиды | Входящее напряжение (В) | Выходящее напряжение (В) | Заряд от сети | Производство | Цена (USD)
Розничная
12В | Santec ENBM300W | 300 | 450 | чист. | 12 | 220 | да | КНР | 128
| Santec ENBM500W | 500 | 750 | чист. | 12 | 220 | да | КНР | 155
| TAST 600 | 500 | 600 | модиф. | 12 | 220 | да | Украина | 75
| ФОРТ МИНИ | 300 | 500 | чист. | 12 | 220 | да | Украина | 164
| ФОРТ 900 | 600 | 900 | чист. | 12 | 220 | да | Украина | 182
| ФОРТ Баркас G1 | 900 | 1150 | чист. | 12 | 220 | да | Украина | 365
| ФОРТ Баркас G2 | 1700 | 2300 | чист. | 12 | 220 | да | Украина | 580
| IR1000-12 | 1000 | 2000 | чист. | 12 | 220 | да | КНР | 680
| IR2000-12 | 2000 | 4000 | чист. | 12 | 220 | да | КНР | 840
24В | Merton 500VA | 400 | 600 | чист. | 24 | 220 | нет | КНР | 215
| Santec ENBW600W | 600 | 900 | чист. | 24 | 220 | да | КНР | 155
| Santec ENBW1KW | 1000 | 1500 | чист. | 24 | 220 | да | КНР | 290
| Santec ENBW1.4KW | 1400 | 2100 | чист. | 24 | 220 | да | КНР | 460
| ФОРТ F20 | 1200 | 1800 | чист. | 24 | 220 | да | Украина | 365
| ФОРТ F30 | 2000 | 3000 | чист. | 24 | 220 | да | Украина | 580
| ФОРТ F45 | 3000 | 4500 | чист. | 24 | 220 | да | Украина | 780
| IR1000-24 | 1000 | 2000 | чист. | 24 | 220 | да | КНР | 640
| IR2000-24 | 2000 | 4000 | чист. | 24 | 220 | да | КНР | 790
| IR3000-24 | 3000 | 6000 | чист. | 24 | 220 | да | КНР | 980
| IR4000-24 | 4000 | 8000 | чист. | 24 | 220 | да | КНР | 1220
48В | Santec ENBT1.4KW | 1400 | 2100 | чист. | 48 | 220 | да | КНР | 460
| Santec ENBT2.1KW | 2100 | 3150 | чист. | 48 | 220 | да | КНР | 580
| Santec ENBT3.5KW | 3500 | 5250 | чист. | 48 | 220 | да | КНР | 860
| Santec ENBT4KW | 4000 | 6000 | чист. | 48 | 220 | да | КНР | 920
| ФОРТ F25 | 1200 | 2500 | чист. | 48 | 220 | да | Украина | 365
| ФОРТ F42 | 2200 | 4200 | чист. | 48 | 220 | да | Украина | 580
| ФОРТ F55 | 3000 | 5500 | чист. | 48 | 220 | да | Украина | 780
| IR3000-48 | 3000 | 6000 | чист. | 48 | 220 | да | КНР | 940
| IR4000-48 | 4000 | 8000 | чист. | 48 | 220 | да | КНР | 1180
| IR5000-48 | 5000 | 10000 | чист. | 48 | 220 | да | КНР | 1420
| IR6000-48 | 6000 | 12000 | чист. | 48 | 220 | да | КНР | 1570
96В | Santec EC2KS | 1600 | 2400 | чист. | 96 | 220 | да | КНР | 480
| Santec EC3KS | 2400 | 3600 | чист. | 96 | 220 | да | КНР | 620
| Santec ENB5KW | 5000 | 7500 | чист. | 96 | 220 | да | КНР | 1460
| Santec ENB7KW | 7000 | 10500 | чист. | 96 | 220 | да | КНР | 2180
* - низкая степень защиты от перегрузов
Стандартные инверторы типа OFF-GRID (для использования с аккумуляторными батареями)
Модель |  | Номинальная мощность (Вт) | Пиковая мощность (Вт) | Тип синусоиды | Входящее напряжение (В) | Выходящее напряжение (В) | Заряд от сети | Производство | Цена (USD)
Розничная
120В | Merton 2KVA | 1600 | 2400 | чист. | 120 | 220 | нет | КНР | 630
| NW 3KW 120V | 3000 | 4500 | чист. | 120 | 220 | нет | КНР | 1125
| BRES RX 6000** | 4200 | 6300 | чист. | 120 | 220 | да | Украина | 1880
240В | Santec EC6KS | 4200 | 6300 | чист. | 240 | 220 | да | КНР | 1580
| Santec EC10KS | 7000 | 10500 | чист. | 240 | 220 | да | КНР | 2250
| Santec E3C15KS | 10500 | 15700 | чист. | 240 | 220 | да | КНР | 3650
| Santec E3C20KS | 14000 | 21000 | чист. | 240 | 220 | да | КНР | 4380
| Merton 5KVA | 4000 (1333*3) | 6000 | чист. | 240 | 380 | нет | КНР | 5180
| Merton 10KVA | 8000 (2666*3) | 12000 | чист. | 240 | 380 | нет | КНР | 6220
| ESWIT 150-240 | 15000 (5000*3) | 22500 | чист. | 240 | 380 | нет | КНР | 8224
| ESWI 200-240 | 20000 (6666*3) | 30000 | чист. | 240 | 380 | нет | КНР | 9816
| ESWIT 300-240 | 30000 (10000*3) | 45000 | чист. | 240 | 380 | нет | КНР | 12568
360В | ESWIT 100-360 | 10000 (3333*3) | 15000 | чист. | 360 | 380 | нет | КНР | 6400
| ESWIT 150-360 | 15000 (5000*3) | 22500 | чист. | 360 | 380 | нет | КНР | 7240
| ESWIT 300-360 | 10000 (10000*3) | 15000 | чист. | 360 | 380 | нет | КНР | 10710
| Santec EMD-C10K3/1L | 8000 | 12000 | чист. | 360 | 220 | да | КНР | 4410
| Santec EMD-C15K3/1L | 12000 | 18000 | чист. | 360 | 220 | да | КНР | 5460
| Santec EMD-C20K3/1L | 16000 | 24000 | чист. | 360 | 220 | да | КНР | 6400
| Santec EMD-C30K3/1L | 24000 | 36000 | чист. | 360 | 220 | да | КНР | 8295
| Santec EMD-C40K3/1L | 32000 | 48000 | чист. | 360 | 220 | да | КНР | 9660
380В | Dalian 50KVA 380V | 50000 (16666*3) | 60000 | чист. | 380 | 380 | да | КНР | 19700
| Santec EMD-C10K3/3L | 8000 (2666*3) | 12000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 5350
| Santec EMD-C15K3/3L | 12000 (4000*3) | 18000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 6510
| Santec EMD-C20K3/3L | 16000 (5333*3) | 24000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 8190
| Santec EMD-C30K3/3L | 24000 (8000*3) | 36000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 9340
| Santec EMD-C40K3/3L | 32000 (10666*3) | 48000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 10710
| Santec EMD-C50K3/3L | 40000 (13333*3) | 60000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 13440
| Santec EMD-C60K3/3L | 48000 (16000*3) | 72000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 14280
| Santec EMD-C80K3/3L | 64000 (21333*3) | 96000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 18480
| Santec EMD-C100K3/3L | 80000 (26666*3) | 120000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 19840
| Santec EMD-C120K3/3L | 96000 (32000*3) | 144000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 22150
| Santec EMD-C150K3/3L | 120000 (40000*3) | 180000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 27600
| Santec EMD-C200K3/3L | 160000 (53333*3) | 240000 | чист. | 380 | 220 / 380 | да | КНР | 31395
480В | Dalian 100KVA 380V | 100000 (33333*3) | 120000 | чист. | 480 | 380 | нет | КНР | 36540
** - ON-LINE ИБП с двойным преобразованием и повышенной защитой электрооборудования от любых неполадок

## ИБП
Источники бесперебойного питания (ИБП) для использования с аккумуляторными батареями
Аккумуляторные батареи в комплект не входят.
Модель |  | Тип | Номинальная мощность (Вт) | Пиковая нагрузка (Вт) | Тип синусоиды | Напряжение аккум. батареи (В) | Входящее - выходящее напряжение (В) | Ток заряда батарей (А) | Входное напряжение без перехода на АКБ (В) | Пр-во | Цена (USD)
Розничная
220В | ФОРТ 900 | OFF-Line | 600 | 900 | чист. | 12 | 220 - 220 | 8 | 175-252 | Украина | 182
| ФОРТ Баркас G1 | OFF-Line | 900 | 1150 | чист. | 12 | 220 - 220 | 30 | 175-252 | Украина | 365
| ФОРТ F20 | OFF-Line | 1200 | 1800 | чист. | 24 | 220 - 220 | 16 | 175-252 | Украина | 365
| ФОРТ Баркас G2 | OFF-Line | 1600 | 2200 | чист. | 12 | 220 - 220 | 30 | 175-252 | Украина | 580
| ФОРТ F30 | OFF-Line | 2000 | 3000 | чист. | 24 | 220 - 220 | 16 | 175-252 | Украина | 580
| ФОРТ F42 | OFF-Line | 2200 | 4200 | чист. | 48 | 220 - 220 | 16 | 175-252 | Украина | 580
| ФОРТ F45 | OFF-Line | 3000 | 4500 | чист. | 24 | 220 - 220 | 16 | 175-252 | Украина | 780
| ФОРТ F55 | OFF-Line | 3000 | 5500 | чист. | 48 | 220 - 220 | 8 | 175-252 | Украина | 780
| Santec EC6KS | ON-Line | 4200 | 6300 | чист. | 240 | 220 - 220 | 10 | 176-276 | КНР | 1580
| Santec EC10KS | ON-Line | 7000 | 10500 | чист. | 240 | 220 - 220 | 10 | 176-276 | КНР | 2250
| Santec E3C15KS | ON-Line | 10500 | 15700 | чист. | 240 | 380 - 220 | 10 | 304-478 | КНР | 3650
| Santec E3C20KS | ON-Line | 14000 | 21000 | чист. | 240 | 380 - 220 | 10 | 304-478 | КНР | 4380
| Santec EMD-C10K3/1L | ON-Line | 8000 | 12000 | чист. | 360 | 220 - 220 | 10 | 304-478 | КНР | 4410
| Santec EMD-C15K3/1L | ON-Line | 12000 | 18000 | чист. | 360 | 220 - 220 | 10 | 304-478 | КНР | 5460
| Santec EMD-C20K3/1L | ON-Line | 16000 | 24000 | чист. | 360 | 220 - 220 | 10 | 304-478 | КНР | 6400
| Santec EMD-C30K3/1L | ON-Line | 24000 | 36000 | чист. | 360 | 220 - 220 | 10 | 304-478 | КНР | 8295
| Santec EMD-C40K3/1L | ON-Line | 32000 | 48000 | чист. | 360 | 220 - 220 | 10 | 304-478 | КНР | 9660
| Santec IR1000-24 | ON-Line | 1000 | 2000 | чист. | 24 | 220 - 220 | 70 | 176-276 | КНР | 640
| Santec IR2000-24 | ON-Line | 2000 | 4000 | чист. | 24 | 220 - 220 | 70 | 176-276 | КНР | 790
| Santec IR3000-24 | ON-Line | 3000 | 6000 | чист. | 24 | 220 - 220 | 70 | 176-276 | КНР | 980
| Santec IR4000-24 | ON-Line | 4000 | 8000 | чист. | 24 | 220 - 220 | 70 | 176-277 | КНР | 1220
| Santec IR3000-48 | ON-Line | 3000 | 6000 | чист. | 48 | 220 - 220 | 70 | 176-278 | КНР | 940
| Santec IR4000-48 | ON-Line | 4000 | 8000 | чист. | 48 | 220 - 220 | 70 | 176-279 | КНР | 1180
| Santec IR5000-48 | ON-Line | 5000 | 10000 | чист. | 48 | 220 - 220 | 70 | 176-280 | КНР | 1420
| Santec IR6000-48 | ON-Line | 6000 | 12000 | чист. | 48 | 220 - 220 | 70 | 176-281 | КНР | 1570
380В | Santec EMD-C10K3/3L | ON-Line | 8000 (2666*3) | 12000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 5350
| Santec EMD-C15K3/3L | ON-Line | 12000 (4000*3) | 18000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 6510
| Santec EMD-C20K3/3L | ON-Line | 16000 (5333*3) | 24000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 8190
| Santec EMD-C30K3/3L | ON-Line | 24000 (8000*3) | 36000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 9340
| Santec EMD-C40K3/3L | ON-Line | 32000 (10666*3) | 48000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 10710
| Santec EMD-C50K3/3L | ON-Line | 40000 (13333*3) | 60000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 13440
| Santec EMD-C60K3/3L | ON-Line | 48000 (16000*3) | 72000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 14280
| Santec EMD-C80K3/3L | ON-Line | 64000 (21333*3) | 96000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 18480
| Santec EMD-C100K3/3L | ON-Line | 80000 (26666*3) | 120000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 19840
| Santec EMD-C120K3/3L | ON-Line | 96000 (32000*3) | 144000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 22150
| Santec EMD-C150K3/3L | ON-Line | 120000 (40000*3) | 180000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 27600
| Santec EMD-C200K3/3L | ON-Line | 160000 (53333*3) | 240000 | чист. | 380 | 380 - 380 | 10 | 304-478 | КНР | 31395

## бат.
Аккумуляторные батареи
Модель | Емкость (Ач) | Напряжение (В) | Тип | Размеры Д/Ш/В (мм) | Вес (кг) | Производство | Срок службы (лет) | Цена (USD)
Розничная
Торнадо 100 | 100 | 12 | Lead-Acid | 352*216*205 | 24.5 | Украина | 4-6 | 140
Торнадо 200 | 200 | 12 | Lead-Acid | 512*216*205 | 47 | Украина | 4-6 | 280
Santec 12-40 | 40 | 12 | AGM | 197*166*174 | 14.5 | КНР | 6-8 | 120
Santec 12-100 | 100 | 12 | AGM | 331*174*240 | 29.5 | КНР | 6-8 | 230
Santec 12-150 | 150 | 12 | AGM | 426*207*242 | 45 | КНР | 6-8 | 368
Santec 12-200 | 200 | 12 | AGM | 522*240*244 | 62 | КНР | 6-8 | 465
AGM - Необслуживаемые герметизированные аккумуляторы со связанным электролитом
Технология герметизации AGM (электролит, абсорбированный в микропористый сепаратор)
Срок службы в буферном режиме: 10 лет (при 20ºС)
Срок службы в циклическом режиме: более 1000 циклов при 30% глубине разряда
Низкий саморазряд
Не требуется обслуживание и долив воды в течение всего срока службы
Отсутствует газовыделение, возможна эксплуатация в закрытых помещениях с персоналом
Герметизированный корпус, исключены утечки электролита
Возможна эксплуатация в любом положении (кроме вверх дном)
Срок хранения без подзаряда 6 месяцев при 20ºС
Нет ограничений на перевозку любым транспортом
Зарядное напряжение в буферном режиме 2.30 В/элемент
Lead-Acid - свинцово-кислотные обслуживаемые аккумуляторы
Аккумуляторы требуют обслуживания (проверка уровня электролита, доливка воды)
Необходимо устанавливать в отдельном помещении с вентиляцией
Можно устанавливать только вертикально
Низкая стоимость

## Электромобили
Электромобили
Модель | LE-1 | CF-5 | WG-5 | LE-5
Общая информация об электромобиле
Тип | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек
Кол-во дверей | 3 | 5 | 5 | 5
Кол-во мест | 2 | 5 | 5 | 5
материал | стекловолокно | металл | металл | металл
Габаритные размеры, мм
Длина | 2893 | 3350 | 3755 | 3560
Ширина | 1554 | 1450 | 1620 | 1600
Высота | 1512 | 1500 | 1435 | 1670
Колесная база | 1886 | 2170 | 2340 | 2335
Колея, перед/зад | 1300/1322 | 1230/1230 | 1385/1365 | 1360/1355
Радиус разворота, м | 2.5 | 4.8 | 4.5 | 5
Типоразмер шин | 155/65R13 | 145/70 R12 | 165/70R14 | 165/70 R13
Клиренс | 150 | 160 | 160 | 190
Объем багажника | - | - | 300 | -
Вес, кг
Вес с батареями | 582 | 920 | 990 | 1420
Вес без батарей | 342 | 500 | 708 | 1100
Тип подвески, тормозная система
Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson
Задняя подвеска | зависимая | зависимая | независимая | прод.-рычаж.
Тормоза пер/зад | диск/бараб | бараб/бараб | диск/бараб | диск/бараб
Трансмиссия
Привод | передний | передний | задний | передний
Коробка передач | автомат | автомат | вариатор, CVT | автомат
Усилитель руля | электро | электро | электро | электро
Двигатель
Тип двигателя | 4 кВт, DC бесщеточный | 4 кВт, DC | 5,5 кВт, DC | 8,5 кВт, AC
Рабочее напряжение, В | 72 | 60 | 72 | 120
Скорость номинальная | 45 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 80 км/ч
Скорость пиковая | 50 км/ч | 80 км/ч | 60 км/ч | 110 км/ч
Запас хода | 120 км | 200 км | 180 км | 160 км
Макс. угол подъема | 30° | 20° | 25° | 20°
Аккумуляторы
Тип батарей | 12В, 140А | 12В, 130А | 12В, 160А | 12В, 100А
Кол-во батарей | 6 | 10 | 6 | 10
Вид батарей | гелевые | свинц/кислот | гелевые | гелевые
Время зарядки | 8 | 8 | 8 | 8
Оборудование автомобиля
Центр. замок | √ | Х | √ | √
ДУ пульт | O | Х | √ | О
Сигнализация | Х | Х | √ | Х
Детский замок | Х | Х | √ | Х
Кондиционер | O | О | О | О
Электростеклоподъемники | √ | Х | √ | √
Электропривод зеркал | Х | Х | √ | Х
Обогреватель | √ | √ | √ | √
Противотуманные фары | √ | √ | √ | √
Легкосплавныедиски | O | √ | О | О
Аудиосистема | Радио, 2 динамика. | Радио, mp3, SD card reader, 2 динамика | Радио+MP3 | Радио, 4 динамика.
Подушки безопасности | Х | Х | О | О
ABS | O | Х | √ | О
EPS | Х | Х | √ | Х
Цена розничная | 14400 | 12500 | 20400 | 19500
Цена диллер | 13392 | 11625 | 18972 | 18135
√ | входит в базовую комплетктацию
Х | не поддерживатеся
О | опция
Цены на опциональное оборудование*
ДУ пульт | 190 | Х | √ | 170
Кондиционер | 700 | 700 | 700 | 700
Легкосплавные диски | 190 | Х | 260 | 130
Подушки безопасности | Х | Х | 400 | 1100
ABS | 340 | Х | √ | 275
* Скидка на опциональное оборудование не предоставляется

## Солн. колл.
СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРА
Фото | Модель SFCY ( система для ГВС + отопление).
|  | Комплектаци | Спецификация трубки | Количество секций | Площад коллектора | Емкость бака, л | Розничная цена $ | Диллерская цена $
| SFCY-01-150-20 |  | SCM20-58/1800 | 1 Pc | 2.57M² | 150 | По запросу | По запросу
| SFCY-01-200-20 |  | SCM20-58/1800 | 1 Pc | 2.57M² | 200 | 1884.8424 | 1602.11
| SFCY-01-200-24 |  | SCM12-58/1800 | 2 Pc | 3.06M² | 200 | По запросу | По запросу
| SFCY-01-300-30 |  | SCM15-58/1800 | 2 Pc | 3.84 M² | 300 | По запросу | По запросу
| SFCY-01-300-36 |  | SCM12-58/1800 | 3 Pc | 4.59M² | 300 | По запросу | По запросу
| SFCY-01-300-40 |  | SCM20-58/1800 | 2 Pc | 5.14M² | 300 | По запросу | По запросу
| SFCY-01-500-60 |  | SCM20-58/1800 | 3 Pc | 7.71 M² | 500 | По запросу | По запросу
Фото | Модель YHCY-01 (балконная одноконтурная система для ГВС).
|  | Комплектаци | Спецификация трубки | Количество секций | Площад коллектора | Емкость бака, л. | Розничная цена $ | Диллерская цена $
| YFCY-01-100-30 |  | SCM30-58/850H | 1 Pc | 1.68M² | 100 | 1481.7824 | 1259.515
| YFCY-01-150-35 |  | SCM35-58/850H | 1 Pc | 1.96M² | 150 | По запросу | По запросу
Фото | Модель JS (включая расширительный бачек, контроллер SS, нагревательный тэн 1,5кВт, магниевый стержень)
|  | Комплектаци | Спецификация трубки | Тип покрытия вакуумной трубки |  | Емкость системы, л. | Розничная цена $ | Диллерская цена $
| JS-10 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*10 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 100 | 326.1258 | 277.2069
| JS-15 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*15 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 150 | 429.2596 | 364.8707
| JS-20 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*20 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 200 | 574.2044 | 488.0737
| JS-24 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*24 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 240 | 646.6768 | 549.6753
| ASD-T2-10 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*10 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 100 | 373.4754 | 317.4541
| ASD-T2-15 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*15 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 150 | 443.7034 | 377.1479
| ASD-T2-20 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*20 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 200 | 544.4661 | 462.7962
| ASD-T2-24 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*24 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 240 | 631.2375 | 536.5519
| ASD-T2-30 | Усиленная опора | Φ58mm*1800mm*30 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 240 | 743.3489 | 631.8466
Фото | Модель DAC-E/DAC-EH
|  | Комплектаци | Спецификация трубки | Тип покрытия вакуумной трубки |  | Емкость бака, л. | Розничная цена $ | Диллерская цена $
| DAC-240E |  | Φ58mm*1900mm*24 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 240L | По запросу | По запросу
| DAC-300E |  | Φ58mm*1900mm*30 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 300L | По запросу | По запросу
| DAC-360E |  | Φ58mm*1900mm*36 | AlN/AlN-SS/Cu |  | 360L | По запросу | По запросу
| DAC-240EH |  | Φ58mm*1800mm*24 | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 240L | По запросу | По запросу
| DAC-300EH |  | Φ58mm*1800mm*30 | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 300L | 1662.9333 | 1413.4933
| DAC-360EH |  | Φ58mm*1800mm*36 | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 360L | По запросу | По запросу
Фото | Вакуумный солнечный коллектор без давления
|  | Комплектаци | Спецификация трубки | Тип вакуумной трубки | Площад коллектора | Рекомендуемая емкость бака, л. | Розничная цена $ | Диллерская цена $
| JS-SW-25 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*25 | AlN/AlN-SS/Cu |  |  | 337.8546 | 287.1764
| JS-DW-50 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*50 | AlN/AlN-SS/Cu |  |  | 631.4004 | 536.6903
Фото | Вакуумный солнечный коллектор
|  | Комплектаци | Спецификация трубки | Тип вакуумной трубки | Площад коллектора | Рекомендуемая емкость бака, л. | Розничная цена $ | Диллерская цена $
| SCM30-58/850 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*850mm*30 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) | 1.75M² | 95-130 | 561.1 | 476.935
| SCM12-58/1800-01 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*12 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) | 1.55M² | 85-120 | 397.2192 | 337.6363
| SCM15-58/1800-01 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*15 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) | 1.95M² | 105-150 | 505.2602 | 429.4712
| SCM20-58/1800-01 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*20 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) | 2.60M² | 140-200 | 621.27 | 528.0795
| SCM30-58/1800-01 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*30 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) | 3.90M² | 250-350 | 911.196 | 774.5166
| SCM20-58/1800-02 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*20 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) | 2.60M² | 140-200 | 573.48 | 487.458
| SCM30-58/1800-02 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*30 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) | 3.90M² | 250-350 | 860.22 | 731.187
| WCD-LH3-58/1800-A15 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*1800mm*15 Φ конденс. 24mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 505.533 | 429.7031
| WCD-LH3-58/1800-A20 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*1800mm*20 Φ конденс. 24mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 674.044 | 572.9374
| WCD-LH3-58/1800-A24 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*1800mm*24 Φ конденс. 24mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 806.4455 | 685.4787
| WCD-LH3-58/1800-A30 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*1800mm*30 Φ конденс. 24mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 1011.066 | 859.4061
| WCD-LH2-58/1800-A15 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*1800mm*15 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 105-150 | 438.1286 | 372.4093
| WCD-LH2-58/1800-A20 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*1800mm*20 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 140-200 | 584.9739 | 497.2278
| WCD-LH2-58/1800-A24 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*1800mm*24 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 220-280 | 700.5243 | 595.4457
| WCD-LH2-58/1800-A30 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*1800mm*30 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 250-350 | 876.2572 | 744.8186
| WCD-AA-58/1800-A15 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*15 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 105-150 | 414.6579 | 352.4592
| WCD-AA-58/1800-A20 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*20 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 140-200 | 552.8772 | 469.9456
| WCD-AA-58/1800-A24 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*24 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 220-280 | 661.9977 | 562.698
| WCD-AA-58/1800-A30 | элементы крепления на наклонную крышу | Φ58mm*1800mm*30 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  | 250-350 | 826.8909 | 702.8573
| WCD-CF-70/1900-A10 | нерж. эл. крепл. на плоск. крышу, нерж. рама | Φ70mm*1900mm*10 Φ конденс. 24mm | Super Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 693.3024 | 589.307
| WCD-CF-70/1900-A15 | нерж. эл. крепл. на плоск. крышу, нерж. рама | Φ70mm*1900mm*15 Φ конденс. 24mm | Super Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 984.5857 | 836.8978
| WCD-CF-70/1900-A20 | нерж. эл. крепл. на плоск. крышу, нерж. рама | Φ70mm*1900mm*20 Φ конденс. 24mm | Super Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 1348.088 | 1145.8748
| Demo-WCD-LH3 | аллюм. эл. крепл. на плоск. крышу, аллюм. рама | Φ58mm*600*4 Φ конденс. 24mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 163.443 | 138.9265
| Demo-WCD-CF | нерж. эл. крепл. на плоск. крышу, нерж. рама | Φ70mm*600*4 Φ конденс. 14mm | Super Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 233.49 | -
| WCD-Demo-1 | элементы крепления на плоскую крышу | Φ58mm*600*4 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 145.494 | 123.6699
| WCD-Demo-2 | элементы крепления на плоскую крышу | Φ58mm*600*4 Φ конденс. 14mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 157.6185 | 133.9757
Фото | Плоский солнечный коллектор
|  | Комплектаци | Спецификация | Тип покрытия | Площад коллектора | Рекомендуемая емкость бака, л. | Розничная цена $ | Диллерская цена $
| AFL-AL | аллюминиевая рама |  |  | 2.00M² | 105-150 | 416.3724 | 353.9165
Фото | Комплектующие
| Наименование | Комплектаци | Обозначение | Описание |  |  | Розничная цена $ | #VALUE!
| Трубка вакуумная |  | Φ58mm*1800mm | (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 6.7 | 5.695
| Трубка вакуумная с теплообменником |  | Φ58mm*1800mm | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |  |  | 18 | 15.3
| Бак накопитель 100л. | Встроенный ТЭН | SF-1-100 | 100л. 1 змеевик |  |  | 492.87 | 418.9395
| Бак накопитель 150л. | Встроенный ТЭН | WT-150L | 150л. 1 змеевик |  |  | 664.608 | 564.9168
| Бак накопитель 200л. | Встроенный ТЭН | SF-1-200 | 200л. 1 змеевик |  |  | 697.14 | 592.569
| Бак накопитель 300л. | Встроенный ТЭН | SF-2-300 | 300л. 2 змеевик |  |  | 999.9528 | 849.9599
| Контроллер SR868C8 |  |  | Для одноконтурной системы |  |  | 111.384 | 94.6764
| Контроллер SR609 |  |  | Для термосифонных систем |  |  | 63.336 | 53.8356
| Контроллер SR728 |  |  | Для двухконтурной системы |  |  | 191.1597 | 162.4857
| Контроллер SS |  |  | Для термосифонных систем |  |  | 61.3228 | 52.1244
| ТЭН | 1500W |  | Для термосифонных систем |  |  | 19.5118 | 16.585
| Магниевый стержень |  |  | Для термосифонных систем |  |  | 8.3622 | 7.1079
| Расширительный бачек | 5л. |  | Для термосифонных систем |  |  | 33.4488 | 28.4315
| Насосная станция Willo (SP-106) | насос Willo RS15/6, индикатор протока 4-12 л/мин, обратный клапан, заправочный кран, Предохранительный кран на 6 атм, манометр. Контролер SR868C8 |  | Насос Willo + контроллер |  |  | 380.8 | 323.68
| Насосная станция SP226 | насос Willo RS15/6, индикатор протока 4-12 л/мин, обратный клапан, заправочный кран, Предохранительный кран на 6 атм, манометр. |  | Для двухконтурной системы |  |  | 816.8272 | 694.3031
| Насосный блок Willo | насос Willo RS15/6, индикатор протока 4-12 л/мин, обратный клапан, заправочный кран, Предохранительный кран на 6 атм, манометр |  | Для сплит-систем |  |  | 301.6468 | 256.3998
| Бачек расширительный | 8л |  | Для сплит-систем |  |  | 42.0656 | 35.7558
| Фитинг SP 1001 1001G2212 |  | 22x1/2’’ |  |  |  | 4.3945 | 3.7353
| Фитинг SP 1001 1001G2234 |  | 22x3/4’’ |  |  |  | 4.675 | 3.9737
| Фитинг SP 1002 1002G2222 |  | 22x22 |  |  |  | 5.984 | 5.0864
| SP 1034 Mixer valve |  | 1/2’’x1/2’’ |  |  |  | 63.206 | 53.7251
| SP 1034 Mixer valve |  | 3/4’’x3/4’’ |  |  |  | 77.792 | 66.1232
| Резинка наружная |  |  | для системы ST |  |  | 0.935 | 0.79475
| Резинка внутренняя |  |  | для системы ST |  |  | 1.122 | 0.9537
| Резинка наружная |  |  | для системы SCM |  |  | 1.4025 | 1.1921
| Колпачок для поддержки трубок |  |  | для системы ST |  |  | 1.496 | 1.2716
| Колпачок для поддержки трубок |  |  | для системы SCM |  |  | 2.244 | 1.9074

## Стаб.
Стабилизаторы
Модель | Номинальная мощность, кВт | Min. вх. напряжение, В | Мах. вх. напряжение, В | Выходное напряжение, В | Форма исх. напряжения | Тепловая защита | Защита от перегрузок | Вес, кг | Цена, грн.
[9 empty] | Розничная | Для диллеров
СН-300 | 0.3 | 160 | 280 | 220±14 | Синус | Есть | Есть | 1.5 | 400 | 340
СНX-300 | 0.3 | 160 | 280 | 220±14 | Синус | Есть | Есть | 1.5 | 400 | 340
СН-600 | 0.66 | 160 | 280 | 220±14 | Синус | Есть | Есть | 2.5 | 480 | 410
СНX-600 | 0.66 | 160 | 280 | 220±14 | Синус | Есть | Есть | 2.5 | 490 | 420
СН-2000 | 2.2 | 160 | 280 | 220±14 | Синус | Есть | Есть | 5 | 1190 | 1010
СН-7.5 | 7.5 | 130 | 280 | 220±14 | Синус | Есть | Есть | 18 | 5700 | 4840
СН-10 | 10 | 130 | 280 | 220±14 | Синус | Есть | Есть | 23 | 6100 | 5180